## Hoja1
servicio | Monitoreable | Variable | idVariable
Aire Acondicionado | AM102 Cigarrillera A49 - 2 | Humedad | 10070
|  | Temperatura | 10069
| AM102 Cigarrillera A50 - 4 | Humedad | 10076
|  | Temperatura | 10075
| AM102 Cigarrillera A53 - 3 | Humedad | 10074
|  | Temperatura | 10073
| AM102 Cigarrillera A55 - 1 | Humedad | 10072
|  | Temperatura | 10071
| Draabe SEC1 | Humedad | 1794
|  | Temperatura | 1795
| Draabe SEC2 | Humedad | 1792
|  | Temperatura | 1793
| Draabe SEC3 | Humedad | 1790
|  | Temperatura | 1791
| Draabe SH1 | Humedad | 1796
|  | Temperatura | 1797
| Draabe SH2 | Humedad | 1798
|  | Temperatura | 1799
| Draabe SH3 | Humedad | 1800
|  | Temperatura | 1801
| Manejadora 1 | Caudal de aire | 6225
|  | Código de Alarma | 10219
|  | Corriente master | 6760
|  | Corriente slave | 6768
|  | Direccion U1 | 6772
|  | Direccion U2 | 6779
|  | Direccion U3 | 6786
|  | Frecuencia master | 6759
|  | Frecuencia slave | 6767
|  | Operation Mode | 6907
|  | Presión Descarga master | 6756
|  | Presión Descarga slave | 6764
|  | Presión Succión master | 6755
|  | Presión Succión slave | 6763
|  | Runstate | 6906
|  | Setpoint U1 | 6771
|  | Setpoint U2 | 6778
|  | Setpoint U3 | 6785
|  | Temperatura Descarga 1 master | 6761
|  | Temperatura Descarga 1 slave | 6769
|  | Temperatura Descarga 2 master | 6762
|  | Temperatura Descarga 2 slave | 6770
|  | Temperatura Gas U1 | 6774
|  | Temperatura Gas U2 | 6781
|  | Temperatura Gas U3 | 6788
|  | Temperatura Inyección U1 | 6776
|  | Temperatura Inyección U2 | 6783
|  | Temperatura Inyección U3 | 6790
|  | Temperatura Liquido U1 | 6775
|  | Temperatura Liquido U2 | 6782
|  | Temperatura Liquido U3 | 6789
|  | Temperatura Retorno U1 | 6777
|  | Temperatura Retorno U2 | 6784
|  | Temperatura Retorno U3 | 6791
|  | Válvula EVB master | 6757
|  | Válvula EVB slave | 6765
|  | Válvula EVI master | 6758
|  | Válvula EVI slave | 6766
|  | Válvula Exp U1 | 6773
|  | Válvula Exp U2 | 6780
|  | Válvula Exp U3 | 6787
| Manejadora 2 | Caudal de aire | 6226
|  | Código de Alarma | 10220
|  | Corriente master | 6797
|  | Corriente slave | 6805
|  | Direccion U1 | 6809
|  | Direccion U2 | 6816
|  | Direccion U3 | 6823
|  | Frecuencia master | 6796
|  | Frecuencia slave | 6804
|  | Operation Mode | 6911
|  | Presión Descarga master | 6793
|  | Presión Descarga slave | 6801
|  | Presión Succión master | 6792
|  | Presión Succión slave | 6800
|  | Runstate | 6908
|  | Setpoint U1 | 6808
|  | Setpoint U2 | 6815
|  | Setpoint U3 | 6822
|  | Temperatura Descarga 1 master | 6798
|  | Temperatura Descarga 1 slave | 6806
|  | Temperatura Descarga 2 master | 6799
|  | Temperatura Descarga 2 slave | 6807
|  | Temperatura Gas U1 | 6811
|  | Temperatura Gas U2 | 6818
|  | Temperatura Gas U3 | 6825
|  | Temperatura Inyección U1 | 6813
|  | Temperatura Inyección U2 | 6820
|  | Temperatura Inyección U3 | 6827
|  | Temperatura Liquido U1 | 6812
|  | Temperatura Liquido U2 | 6819
|  | Temperatura Liquido U3 | 6826
|  | Temperatura Retorno U1 | 6814
|  | Temperatura Retorno U2 | 6821
|  | Temperatura Retorno U3 | 6828
|  | Válvula EVB master | 6794
|  | Válvula EVB slave | 6802
|  | Válvula EVI master | 6795
|  | Válvula EVI slave | 6803
|  | Válvula Exp U1 | 6810
|  | Válvula Exp U2 | 6817
|  | Válvula Exp U3 | 6824
| Manejadora 3 | Caudal de aire | 7676
|  | Código de Alarma | 10221
|  | Corriente master | 6834
|  | Corriente slave | 6842
|  | Direccion U1 | 6846
|  | Direccion U2 | 6853
|  | Direccion U3 | 6860
|  | Frecuencia master | 6833
|  | Frecuencia slave | 6841
|  | Operation Mode | 6912
|  | Presión Descarga master | 6830
|  | Presión Descarga slave | 6838
|  | Presión Succión master | 6829
|  | Presión Succión slave | 6837
|  | Runstate | 6909
|  | Setpoint U1 | 6845
|  | Setpoint U2 | 6852
|  | Setpoint U3 | 6859
|  | Temperatura Descarga 1 master | 6835
|  | Temperatura Descarga 1 slave | 6843
|  | Temperatura Descarga 2 master | 6836
|  | Temperatura Descarga 2 slave | 6844
|  | Temperatura Gas U1 | 6848
|  | Temperatura Gas U2 | 6855
|  | Temperatura Gas U3 | 6862
|  | Temperatura Inyección U1 | 6850
|  | Temperatura Inyección U2 | 6857
|  | Temperatura Inyección U3 | 6864
|  | Temperatura Liquido U1 | 6849
|  | Temperatura Liquido U2 | 6856
|  | Temperatura Liquido U3 | 6863
|  | Temperatura Retorno U1 | 6851
|  | Temperatura Retorno U2 | 6858
|  | Temperatura Retorno U3 | 6865
|  | Válvula EVB master | 6831
|  | Válvula EVB slave | 6839
|  | Válvula EVI master | 6832
|  | Válvula EVI slave | 6840
|  | Válvula Exp U1 | 6847
|  | Válvula Exp U2 | 6854
|  | Válvula Exp U3 | 6861
| Manejadora 4 | Caudal de aire | 7677
|  | Código de Alarma | 10222
|  | Corriente master | 6871
|  | Corriente slave | 6879
|  | Direccion U1 | 6883
|  | Direccion U2 | 6890
|  | Direccion U3 | 6897
|  | Frecuencia master | 6870
|  | Frecuencia slave | 6878
|  | Operation Mode | 6913
|  | Presión Descarga master | 6867
|  | Presión Descarga slave | 6875
|  | Presión Succión master | 6866
|  | Presión Succión slave | 6874
|  | Runstate | 6910
|  | Setpoint U1 | 6882
|  | Setpoint U2 | 6889
|  | Setpoint U3 | 6896
|  | Temperatura Descarga 1 master | 6872
|  | Temperatura Descarga 1 slave | 6880
|  | Temperatura Descarga 2 master | 6873
|  | Temperatura Descarga 2 slave | 6881
|  | Temperatura Gas U1 | 6885
|  | Temperatura Gas U2 | 6892
|  | Temperatura Gas U3 | 6899
|  | Temperatura Inyección U1 | 6887
|  | Temperatura Inyección U2 | 6894
|  | Temperatura Inyección U3 | 6901
|  | Temperatura Liquido U1 | 6886
|  | Temperatura Liquido U2 | 6893
|  | Temperatura Liquido U3 | 6900
|  | Temperatura Retorno U1 | 6888
|  | Temperatura Retorno U2 | 6895
|  | Temperatura Retorno U3 | 6902
|  | Válvula EVB master | 6868
|  | Válvula EVB slave | 6876
|  | Válvula EVI master | 6869
|  | Válvula EVI slave | 6877
|  | Válvula Exp U1 | 6884
|  | Válvula Exp U2 | 6891
|  | Válvula Exp U3 | 6898
| Retorno Sala Hebra | Humedad | 359
|  | Temperatura | 360
| Retorno Secundaria | Humedad | 357
|  | Temperatura | 358
| Sala Primaria | Humedad | 1571
|  | Temperatura | 1570
| Serie C - 01 | Bateria | 4895
|  | CO2 | 4893
|  | Humedad | 4890
|  | Luz | 4892
|  | PIR | 4891
|  | Presion | 4888
|  | Temperatura | 4889
|  | TVOC | 4894
| Serie C - 02 | Bateria | 4903
|  | CO2 | 4901
|  | Humedad | 4898
|  | Luz | 4900
|  | PIR | 4899
|  | Presion | 4896
|  | Temperatura | 4897
|  | TVOC | 4902
| Serie C - 03 | Bateria | 4911
|  | CO2 | 4909
|  | Humedad | 4906
|  | Luz | 4908
|  | PIR | 4907
|  | Presion | 4904
|  | Temperatura | 4905
|  | TVOC | 4910
| Silo K-4 | _rssi | 8312
|  | Bateria | 8311
|  | CO2 | 8309
|  | Humedad | 8306
|  | Luz | 8308
|  | Ozono | 8327
|  | PIR | 8307
|  | PM10 | 8326
|  | PM2.5 | 8325
|  | Presion | 8304
|  | Temperatura | 8305
|  | TVOC | 8310
| Silo K-9 | _rssi | 8321
|  | Bateria | 8320
|  | CO2 | 8318
|  | Humedad | 8315
|  | Luz | 8317
|  | Ozono | 8324
|  | PIR | 8316
|  | PM10 | 8323
|  | PM2.5 | 8322
|  | Presion | 8313
|  | Temperatura | 8314
|  | TVOC | 8319
| Ventilador 10 - Manejadora 4 | 24v Supply Overload | 7621
|  | Energia Activa | 7559
|  | General Error | 7619
|  | High Temperature | 7615
|  | Input Phase Missing | 7616
|  | Low Speed | 7623
|  | Motor On | 7624
|  | Motor OverHeat | 7622
|  | Motor Phase Missing | 7620
|  | OverCurrent | 7614
|  | OverVoltage | 7613
|  | Potencia Activa | 7558
|  | Rotation | 7625
|  | Rotor Blocked | 7617
|  | Temperatura | 7561
|  | UnderVoltage | 7612
|  | Velocidad | 7560
|  | Wrong Rotor Direction | 7618
| Ventilador 11 - Manejadora 4 | 24v Supply Overload | 7635
|  | Energia Activa | 7563
|  | General Error | 7633
|  | High Temperature | 7629
|  | Input Phase Missing | 7630
|  | Low Speed | 7637
|  | Motor On | 7638
|  | Motor OverHeat | 7636
|  | Motor Phase Missing | 7634
|  | OverCurrent | 7628
|  | OverVoltage | 7627
|  | Potencia Activa | 7562
|  | Rotation | 7639
|  | Rotor Blocked | 7631
|  | Temperatura | 7565
|  | UnderVoltage | 7626
|  | Velocidad | 7564
|  | Wrong Rotor Direction | 7632
| Ventilador 12 - Manejadora 4 | 24v Supply Overload | 7649
|  | Energia Activa | 7567
|  | General Error | 7647
|  | High Temperature | 7643
|  | Input Phase Missing | 7644
|  | Low Speed | 7651
|  | Motor On | 7652
|  | Motor OverHeat | 7650
|  | Motor Phase Missing | 7648
|  | OverCurrent | 7642
|  | OverVoltage | 7641
|  | Potencia Activa | 7566
|  | Rotation | 7653
|  | Rotor Blocked | 7645
|  | Temperatura | 7569
|  | UnderVoltage | 7640
|  | Velocidad | 7568
|  | Wrong Rotor Direction | 7646
| Ventilador 7 - Manejadora 3 | 24v Supply Overload | 7579
|  | Energia Activa | 7547
|  | General Error | 7577
|  | High Temperature | 7573
|  | Input Phase Missing | 7574
|  | Low Speed | 7581
|  | Motor On | 7582
|  | Motor OverHeat | 7580
|  | Motor Phase Missing | 7578
|  | OverCurrent | 7572
|  | OverVoltage | 7571
|  | Potencia Activa | 7546
|  | Rotation | 7583
|  | Rotor Blocked | 7575
|  | Temperatura | 7549
|  | UnderVoltage | 7570
|  | Velocidad | 7548
|  | Wrong Rotor Direction | 7576
| Ventilador 8 - Manejadora 3 | 24v Supply Overload | 7593
|  | Energia Activa | 7551
|  | General Error | 7591
|  | High Temperature | 7587
|  | Input Phase Missing | 7588
|  | Low Speed | 7595
|  | Motor On | 7596
|  | Motor OverHeat | 7594
|  | Motor Phase Missing | 7592
|  | OverCurrent | 7586
|  | OverVoltage | 7585
|  | Potencia Activa | 7550
|  | Rotation | 7597
|  | Rotor Blocked | 7589
|  | Temperatura | 7553
|  | UnderVoltage | 7584
|  | Velocidad | 7552
|  | Wrong Rotor Direction | 7590
| Ventilador 9 - Manejadora 3 | 24v Supply Overload | 7607
|  | Energia Activa | 7555
|  | General Error | 7605
|  | High Temperature | 7601
|  | Input Phase Missing | 7602
|  | Low Speed | 7609
|  | Motor On | 7610
|  | Motor OverHeat | 7608
|  | Motor Phase Missing | 7606
|  | OverCurrent | 7600
|  | OverVoltage | 7599
|  | Potencia Activa | 7554
|  | Rotation | 7611
|  | Rotor Blocked | 7603
|  | Temperatura | 7557
|  | UnderVoltage | 7598
|  | Velocidad | 7556
|  | Wrong Rotor Direction | 7604
Electrica | Medición UTE | Energía Activa | 13374
|  | Energía Reactiva (Q1) | 13376
|  | Energía Reactiva (Q4) | 13378
|  | Factor Potencia | 14520
|  | Factor Potencia (Avg. Dia) | 14415
|  | Max Llano - Potencia Activa | 14522
|  | Max Punta - Potencia Activa | 14526
|  | Max Valle - Potencia Activa | 14524
|  | Potencia Activa | 14282
| Planta FV | Corriente 1 | 7874
|  | Corriente 2 | 7875
|  | Corriente 3 | 7876
|  | Energia Activa | 7880
|  | Energia Reactiva | 7881
|  | Factor de Potencia | 7879
|  | Potencia Activa | 7877
|  | Potencia Reactiva | 7878
|  | Tension Compuesta 12 | 7871
|  | Tension Compuesta 13 | 7872
|  | Tension Compuesta 23 | 7873
|  | THD Corriente 1 | 7882
|  | THD Corriente 2 | 7883
|  | THD Corriente 3 | 7884
|  | THD Tension Compuesta 12 | 7885
|  | THD Tension Compuesta 13 | 7886
|  | THD Tension Compuesta 23 | 7887
| T1 + T2 + T3 + T4 | Energia Activa | 4642
|  | Energia Reactiva | 4643
|  | Potencia Activa | 4640
|  | Potencia Reactiva | 4641
| T1 Cigarrillos | Corriente 1 | 40
|  | Corriente 2 | 41
|  | Corriente 3 | 42
|  | Energia Activa | 46
|  | Energia Reactiva | 47
|  | Factor de Potencia | 45
|  | Potencia Activa | 43
|  | Potencia Reactiva | 44
|  | Tension Compuesta 12 | 37
|  | Tension Compuesta 13 | 38
|  | Tension Compuesta 23 | 39
|  | THD Corriente 1 | 48
|  | THD Corriente 2 | 49
|  | THD Corriente 3 | 50
|  | THD Tension Compuesta 12 | 51
|  | THD Tension Compuesta 13 | 52
|  | THD Tension Compuesta 23 | 53
| T2 Servicios 230 | Corriente 1 | 54
|  | Corriente 2 | 55
|  | Corriente 3 | 56
|  | Energia Activa | 60
|  | Energia Reactiva | 61
|  | Factor de Potencia | 59
|  | Potencia Activa | 57
|  | Potencia Reactiva | 58
|  | Tension Compuesta 12 | 2508
|  | Tension Compuesta 13 | 2509
|  | Tension Compuesta 23 | 2510
|  | THD Corriente 1 | 62
|  | THD Corriente 2 | 63
|  | THD Corriente 3 | 64
|  | THD Tension Compuesta 12 | 65
|  | THD Tension Compuesta 13 | 66
|  | THD Tension Compuesta 23 | 2511
| T3 Servicios 380 | Corriente 1 | 80
|  | Corriente 2 | 81
|  | Corriente 3 | 82
|  | Energia Activa | 86
|  | Energia Reactiva | 87
|  | Factor de Potencia | 85
|  | Potencia Activa | 83
|  | Potencia Reactiva | 84
|  | Tension Compuesta 12 | 2512
|  | Tension Compuesta 13 | 2513
|  | Tension Compuesta 23 | 2514
|  | THD Corriente 1 | 88
|  | THD Corriente 2 | 89
|  | THD Corriente 3 | 90
|  | THD Tension Compuesta 12 | 91
|  | THD Tension Compuesta 13 | 92
|  | THD Tension Compuesta 23 | 2515
| T4 400V | Corriente 1 | 67
|  | Corriente 2 | 68
|  | Corriente 3 | 69
|  | Energia Activa | 73
|  | Energia Reactiva | 74
|  | Factor de Potencia | 72
|  | Potencia Activa | 70
|  | Potencia Reactiva | 71
|  | Tension Compuesta 12 | 2504
|  | Tension Compuesta 13 | 2505
|  | Tension Compuesta 23 | 2506
|  | THD Corriente 1 | 75
|  | THD Corriente 2 | 76
|  | THD Corriente 3 | 77
|  | THD Tension Compuesta 12 | 78
|  | THD Tension Compuesta 13 | 79
|  | THD Tension Compuesta 23 | 2507
| T5 Aire Acondicionado | Corriente 1 | 6231
|  | Corriente 2 | 6232
|  | Corriente 3 | 6233
|  | Energia Activa | 6237
|  | Energia Reactiva | 6238
|  | Factor de Potencia | 6236
|  | Potencia Activa | 6234
|  | Potencia Reactiva | 6235
|  | Tension Compuesta 12 | 6228
|  | Tension Compuesta 13 | 6229
|  | Tension Compuesta 23 | 6230
|  | THD Corriente 1 | 6239
|  | THD Corriente 2 | 6240
|  | THD Corriente 3 | 6241
|  | THD Tension Compuesta 12 | 6242
|  | THD Tension Compuesta 13 | 6243
|  | THD Tension Compuesta 23 | 6244
| Tablero M14 | Corriente 1 | 1459
|  | Corriente 2 | 1460
|  | Corriente 3 | 1461
|  | Energía Activa | 1465
|  | Energía Reactiva | 1466
|  | Factor Potencia | 1462
|  | Potencia Activa | 1463
|  | Potencia Reactiva | 1464
|  | Tensión Compuesta 12 | 1456
|  | Tensión Compuesta 13 | 1457
|  | Tensión Compuesta 23 | 1458
|  | THD Corriente 1 | 1470
|  | THD Corriente 2 | 1471
|  | THD Corriente 3 | 1472
|  | THD TC 12 | 1467
|  | THD TC 13 | 1468
|  | THD TC 23 | 1469
| Tablero M15 | Corriente 1 | 1442
|  | Corriente 2 | 1443
|  | Corriente 3 | 1444
|  | Energía Activa | 1448
|  | Energía Reactiva | 1449
|  | Factor Potencia | 1445
|  | Potencia Activa | 1446
|  | Potencia Reactiva | 1447
|  | Tensión Compuesta 12 | 1439
|  | Tensión Compuesta 13 | 1440
|  | Tensión Compuesta 23 | 1441
|  | THD Corriente 1 | 1453
|  | THD Corriente 2 | 1454
|  | THD Corriente 3 | 1455
|  | THD TC 12 | 1450
|  | THD TC 13 | 1451
|  | THD TC 23 | 1452
| Tablero M16 | Corriente 1 | 1425
|  | Corriente 2 | 1426
|  | Corriente 3 | 1427
|  | Energía Activa | 1431
|  | Energía Reactiva | 1432
|  | Factor Potencia | 1428
|  | Potencia Activa | 1429
|  | Potencia Reactiva | 1430
|  | Tensión Compuesta 12 | 1422
|  | Tensión Compuesta 13 | 1423
|  | Tensión Compuesta 23 | 1424
|  | THD Corriente 1 | 1436
|  | THD Corriente 2 | 1437
|  | THD Corriente 3 | 1438
|  | THD TC 12 | 1433
|  | THD TC 13 | 1434
|  | THD TC 23 | 1435
Produccion | A- Picadora Vena | FONDO | 1652
|  | FP | 1653
|  | FPSc | 1654
|  | Humedad | 1655
|  | M0,5 | 1650
|  | M1 | 1649
|  | M10 | 1646
|  | M2 | 1651
|  | M3,15 | 1648
|  | M5 | 1647
| Agua de Pozo | Caudal | 8088
|  | Caudal contador | 8077
| Balanza CBC | Flujo CBC | 367
| Balanza K123 | Flujo Tabaco | 101
| Balanza K173 | Flujo Tabaco | 100
| Balanza K194 | Flujo Tabaco | 99
| Cajas | Producción Caja | 371
| Cartones | Producción Cartones | 372
| Cigarrillera A48 | Entrada | 1552
|  | Paradas | 6163
|  | Producción | 1553
|  | Residuo | 2517
|  | Tiempo Parado | 6164
| Cigarrillera A49 | Entrada | 10057
|  | Paradas | 20121
|  | Producción | 10058
|  | Residuo | 10059
|  | Tiempo Parado | 10062
| Cigarrillera A50 | Entrada | 1556
|  | Paradas | 6161
|  | Producción | 1557
|  | Residuo | 2520
|  | Tiempo Parado | 6162
| Cigarrillera A51 | Entrada | 1558
|  | Paradas | 6157
|  | Producción | 1559
|  | Residuo | 2519
|  | Tiempo Parado | 6158
| Cigarrillera A53 | Entrada | 10063
|  | Paradas | 20133
|  | Producción | 10064
|  | Residuo | 10065
|  | Tiempo Parado | 10068
| Cigarrillera A55 | Entrada | 3681
|  | Paradas | 11047
|  | Producción | 3682
|  | Residuo | 3683
|  | Tiempo Parado | 6222
| Cigarrillera A58 | Entrada | 1554
|  | Paradas | 6159
|  | Producción | 1555
|  | Residuo | 2518
|  | Tiempo Parado | 6160
| D- Secador Venas | FONDO | 1672
|  | FONDO-HE024 | 2273
|  | FONDO-HE030 | 2279
|  | FONDO-HE053 | 2285
|  | FONDO-HE302 | 2291
|  | FONDO-HE370 | 2297
|  | FONDO-HE388 | 2303
|  | FONDO-HE389 | 2309
|  | FONDO-HE390 | 2315
|  | FONDO-HECA | 2321
|  | FONDO-HECE | 2327
|  | FONDO-HECO | 2333
|  | FONDO-HECV | 2339
|  | FONDO-HEGC | 2345
|  | FONDO-HENE | 2351
|  | FONDO-HENW | 2357
|  | FONDO-HERC | 2363
|  | FONDO-HERF | 2369
|  | FONDO-HERN | 2375
|  | FONDO-HEST | 2381
|  | FONDO-HESW | 2387
|  | FONDO-HFC59 | 2393
|  | FP | 1673
|  | FP-HE024 | 2274
|  | FP-HE030 | 2280
|  | FP-HE053 | 2286
|  | FP-HE302 | 2292
|  | FP-HE370 | 2298
|  | FP-HE388 | 2304
|  | FP-HE389 | 2310
|  | FP-HE390 | 2316
|  | FP-HECA | 2322
|  | FP-HECE | 2328
|  | FP-HECO | 2334
|  | FP-HECV | 2340
|  | FP-HEGC | 2346
|  | FP-HENE | 2352
|  | FP-HENW | 2358
|  | FP-HERC | 2364
|  | FP-HERF | 2370
|  | FP-HERN | 2376
|  | FP-HEST | 2382
|  | FP-HESW | 2388
|  | FP-HFC59 | 2394
|  | FPSc | 1674
|  | Humedad | 1675
|  | Humedad-HE024 | 2275
|  | Humedad-HE030 | 2281
|  | Humedad-HE053 | 2287
|  | Humedad-HE302 | 2293
|  | Humedad-HE370 | 2299
|  | Humedad-HE388 | 2305
|  | Humedad-HE389 | 2311
|  | Humedad-HE390 | 2317
|  | Humedad-HECA | 2323
|  | Humedad-HECE | 2329
|  | Humedad-HECO | 2335
|  | Humedad-HECV | 2341
|  | Humedad-HEGC | 2347
|  | Humedad-HENE | 2353
|  | Humedad-HENW | 2359
|  | Humedad-HERC | 2365
|  | Humedad-HERF | 2371
|  | Humedad-HERN | 2377
|  | Humedad-HEST | 2383
|  | Humedad-HESW | 2389
|  | Humedad-HFC59 | 2395
|  | M0,5 | 1670
|  | M0,5-HE024 | 2272
|  | M0,5-HE030 | 2278
|  | M0,5-HE053 | 2284
|  | M0,5-HE302 | 2290
|  | M0,5-HE370 | 2296
|  | M0,5-HE388 | 2302
|  | M0,5-HE389 | 2308
|  | M0,5-HE390 | 2314
|  | M0,5-HECA | 2320
|  | M0,5-HECE | 2326
|  | M0,5-HECO | 2332
|  | M0,5-HECV | 2338
|  | M0,5-HEGC | 2344
|  | M0,5-HENE | 2350
|  | M0,5-HENW | 2356
|  | M0,5-HERC | 2362
|  | M0,5-HERF | 2368
|  | M0,5-HERN | 2374
|  | M0,5-HEST | 2380
|  | M0,5-HESW | 2386
|  | M0,5-HFC59 | 2392
|  | M1 | 1669
|  | M10 | 1666
|  | M10-HE024 | 2270
|  | M10-HE030 | 2276
|  | M10-HE053 | 2282
|  | M10-HE302 | 2288
|  | M10-HE370 | 2294
|  | M10-HE388 | 2300
|  | M10-HE389 | 2306
|  | M10-HE390 | 2312
|  | M10-HECA | 2318
|  | M10-HECE | 2324
|  | M10-HECO | 2330
|  | M10-HECV | 2336
|  | M10-HEGC | 2342
|  | M10-HENE | 2348
|  | M10-HENW | 2354
|  | M10-HERC | 2360
|  | M10-HERF | 2366
|  | M10-HERN | 2372
|  | M10-HEST | 2378
|  | M10-HESW | 2384
|  | M10-HFC59 | 2390
|  | M2 | 1671
|  | M3,15 | 1668
|  | M5 | 1667
|  | M5-HE024 | 2271
|  | M5-HE030 | 2277
|  | M5-HE053 | 2283
|  | M5-HE302 | 2289
|  | M5-HE370 | 2295
|  | M5-HE388 | 2301
|  | M5-HE389 | 2307
|  | M5-HE390 | 2313
|  | M5-HECA | 2319
|  | M5-HECE | 2325
|  | M5-HECO | 2331
|  | M5-HECV | 2337
|  | M5-HEGC | 2343
|  | M5-HENE | 2349
|  | M5-HENW | 2355
|  | M5-HERC | 2361
|  | M5-HERF | 2367
|  | M5-HERN | 2373
|  | M5-HEST | 2379
|  | M5-HESW | 2385
|  | M5-HFC59 | 2391
| DB Tabla Empaquetado | %H | 8605
|  | FONDO | 8606
|  | HSala | 8607
|  | Metadata | 8604
|  | Tam<1mm | 8608
|  | Tam>2mm | 8609
| DB Tabla Primaria | FONDO | 8617
|  | FP | 8619
|  | FPSc | 8620
|  | Humedad | 8621
|  | M0,5 | 8616
|  | M1 | 8615
|  | M10 | 8611
|  | M2 | 8614
|  | M3,15 | 8613
|  | M5 | 8612
|  | Metadata | 8610
|  | OT | 10020
|  | TQI | 8618
| DB Tabla Secundaria | %H Tews | 8582
|  | %HTews SD | 8583
|  | CigPaperVent | 8598
|  | CigPaperVent EstDesv | 8599
|  | Density | 8602
|  | Diameter | 8592
|  | Diameter EstDesv | 8593
|  | FPower | 8581
|  | Loose ends | 8600
|  | Mayor a 1 | 8601
|  | Metadata | 8571
|  | NoMaterialTobacco | 8586
|  | OT | 8572
|  | Ovality | 8594
|  | Ovality EstDesv | 8595
|  | Pan | 8579
|  | P-Drop Encapsuled EstDesv | 8591
|  | P-Drop Non Encap EstDesv | 8589
|  | PressureDrop Encapsuled | 8590
|  | PressureDrop Non Encap | 8588
|  | Sieve0,5 | 8578
|  | Sieve1 | 8577
|  | Sieve10 | 8573
|  | Sieve2 | 8576
|  | Sieve3,15 | 8575
|  | Sieve5 | 8574
|  | Sodiscan BR | 8603
|  | SSI | 8580
|  | Tip Ventilation | 8596
|  | Tip Ventilation EstDesv | 8597
|  | TobaccoWeight | 8587
|  | TotalWeight | 8584
|  | TotalWeight EstDesv | 8585
| Encajilladora B55 | Entrada | 1562
|  | Paradas | 6165
|  | Producción | 1563
|  | Residuo | 2524
|  | Tiempo Parado | 6166
| Encajilladora B57 | Entrada | 1564
|  | Paradas | 6169
|  | Producción | 1565
|  | Residuo | 2523
|  | Tiempo Parado | 6170
| Encajilladora B58 | Entrada | 1566
|  | Paradas | 6167
|  | Producción | 1567
|  | Residuo | 2522
|  | Tiempo Parado | 6168
| Encajilladora B66 | Entrada | 1568
|  | Paradas | 6171
|  | Producción | 1569
|  | Residuo | 2521
|  | Tiempo Parado | 6172
| Encajilladora B67 | Entrada | 3684
|  | Paradas | 6223
|  | Producción | 3685
|  | Residuo | 3686
|  | Tiempo Parado | 6224
| F1 | Producción F1 | 368
| F2 | Producción F2 | 369
| F3 | Producción F3 | 370
| G- Picadora Hojas | FONDO | 1642
|  | FP | 1643
|  | FPSc | 1644
|  | Humedad | 1645
|  | M0,5 | 1640
|  | M1 | 1639
|  | M10 | 1636
|  | M2 | 1641
|  | M3,15 | 1638
|  | M5 | 1637
| H- Secador de Lámina | FONDO | 1662
|  | FONDO-EA63 | 1805
|  | FONDO-HE002 | 1811
|  | FONDO-HE018 | 1817
|  | FONDO-HE024 | 1823
|  | FONDO-HE030 | 1829
|  | FONDO-HE036 | 1835
|  | FONDO-HE053 | 1841
|  | FONDO-HE295 | 1847
|  | FONDO-HE302 | 1853
|  | FONDO-HE360 | 1859
|  | FONDO-HE370 | 1865
|  | FONDO-HE374 | 1871
|  | FONDO-HE378 | 1877
|  | FONDO-HE388 | 1883
|  | FONDO-HE389 | 1889
|  | FONDO-HE390 | 1895
|  | FONDO-HECA | 1901
|  | FONDO-HECE | 1907
|  | FONDO-HECO | 1913
|  | FONDO-HECV | 1919
|  | FONDO-HEGC | 1925
|  | FONDO-HENE | 1931
|  | FONDO-HENW | 1937
|  | FONDO-HERC | 1943
|  | FONDO-HERF | 1949
|  | FONDO-HERN | 1955
|  | FONDO-HFC59 | 1961
|  | FP | 1663
|  | FP-EA63 | 1806
|  | FP-HE002 | 1812
|  | FP-HE018 | 1818
|  | FP-HE024 | 1824
|  | FP-HE030 | 1830
|  | FP-HE036 | 1836
|  | FP-HE053 | 1842
|  | FP-HE295 | 1848
|  | FP-HE302 | 1854
|  | FP-HE360 | 1860
|  | FP-HE370 | 1866
|  | FP-HE374 | 1872
|  | FP-HE378 | 1878
|  | FP-HE388 | 1884
|  | FP-HE389 | 1890
|  | FP-HE390 | 1896
|  | FP-HECA | 1902
|  | FP-HECE | 1908
|  | FP-HECO | 1914
|  | FP-HECV | 1920
|  | FP-HEGC | 1926
|  | FP-HENE | 1932
|  | FP-HENW | 1938
|  | FP-HERC | 1944
|  | FP-HERF | 1950
|  | FP-HERN | 1956
|  | FP-HFC59 | 1962
|  | FPSc | 1664
|  | Humedad | 1665
|  | Humedad-EA63 | 1807
|  | Humedad-HE002 | 1813
|  | Humedad-HE018 | 1819
|  | Humedad-HE024 | 1825
|  | Humedad-HE030 | 1831
|  | Humedad-HE036 | 1837
|  | Humedad-HE053 | 1843
|  | Humedad-HE295 | 1849
|  | Humedad-HE302 | 1855
|  | Humedad-HE360 | 1861
|  | Humedad-HE370 | 1867
|  | Humedad-HE374 | 1873
|  | Humedad-HE378 | 1879
|  | Humedad-HE388 | 1885
|  | Humedad-HE389 | 1891
|  | Humedad-HE390 | 1897
|  | Humedad-HECA | 1903
|  | Humedad-HECE | 1909
|  | Humedad-HECO | 1915
|  | Humedad-HECV | 1921
|  | Humedad-HEGC | 1927
|  | Humedad-HENE | 1933
|  | Humedad-HENW | 1939
|  | Humedad-HERC | 1945
|  | Humedad-HERF | 1951
|  | Humedad-HERN | 1957
|  | Humedad-HFC59 | 1963
|  | M0,5 | 1660
|  | M0,5-EA63 | 1804
|  | M0,5-HE002 | 1810
|  | M0,5-HE018 | 1816
|  | M0,5-HE024 | 1822
|  | M0,5-HE030 | 1828
|  | M0,5-HE036 | 1834
|  | M0,5-HE053 | 1840
|  | M0,5-HE295 | 1846
|  | M0,5-HE302 | 1852
|  | M0,5-HE360 | 1858
|  | M0,5-HE370 | 1864
|  | M0,5-HE374 | 1870
|  | M0,5-HE378 | 1876
|  | M0,5-HE388 | 1882
|  | M0,5-HE389 | 1888
|  | M0,5-HE390 | 1894
|  | M0,5-HECA | 1900
|  | M0,5-HECE | 1906
|  | M0,5-HECO | 1912
|  | M0,5-HECV | 1918
|  | M0,5-HEGC | 1924
|  | M0,5-HENE | 1930
|  | M0,5-HENW | 1936
|  | M0,5-HERC | 1942
|  | M0,5-HERF | 1948
|  | M0,5-HERN | 1954
|  | M0,5-HFC59 | 1960
|  | M1 | 1659
|  | M10 | 1656
|  | M10-EA63 | 1802
|  | M10-HE002 | 1808
|  | M10-HE018 | 1814
|  | M10-HE024 | 1820
|  | M10-HE030 | 1826
|  | M10-HE036 | 1832
|  | M10-HE053 | 1838
|  | M10-HE295 | 1844
|  | M10-HE302 | 1850
|  | M10-HE360 | 1856
|  | M10-HE370 | 1862
|  | M10-HE374 | 1868
|  | M10-HE378 | 1874
|  | M10-HE388 | 1880
|  | M10-HE389 | 1886
|  | M10-HE390 | 1892
|  | M10-HECA | 1898
|  | M10-HECE | 1904
|  | M10-HECO | 1910
|  | M10-HECV | 1916
|  | M10-HEGC | 1922
|  | M10-HENE | 1928
|  | M10-HENW | 1934
|  | M10-HERC | 1940
|  | M10-HERF | 1946
|  | M10-HERN | 1952
|  | M10-HFC59 | 1958
|  | M2 | 1661
|  | M3,15 | 1658
|  | M5 | 1657
|  | M5-EA63 | 1803
|  | M5-HE002 | 1809
|  | M5-HE018 | 1815
|  | M5-HE024 | 1821
|  | M5-HE030 | 1827
|  | M5-HE036 | 1833
|  | M5-HE053 | 1839
|  | M5-HE295 | 1845
|  | M5-HE302 | 1851
|  | M5-HE360 | 1857
|  | M5-HE370 | 1863
|  | M5-HE374 | 1869
|  | M5-HE378 | 1875
|  | M5-HE388 | 1881
|  | M5-HE389 | 1887
|  | M5-HE390 | 1893
|  | M5-HECA | 1899
|  | M5-HECE | 1905
|  | M5-HECO | 1911
|  | M5-HECV | 1917
|  | M5-HEGC | 1923
|  | M5-HENE | 1929
|  | M5-HENW | 1935
|  | M5-HERC | 1941
|  | M5-HERF | 1947
|  | M5-HERN | 1953
|  | M5-HFC59 | 1959
| Hebra HE024 | Detector de Metales | 3137
|  | M1 (Picado M14) | 3119
|  | M1 (Picado M16) | 3126
|  | M2 (Picado M14) | 3120
|  | M2 (Picado M16) | 3127
|  | M3 (Picado M14) | 3121
|  | M3 (Picado M16) | 3128
|  | M4 (Picado M14) | 3122
|  | M4 (Picado M16) | 3129
|  | M5 (Picado M14) | 3123
|  | M5 (Picado M16) | 3130
|  | M6 (Picado M14) | 3124
|  | M6 (Picado M16) | 3131
|  | M7 (Picado M14) | 3125
|  | M7 (Picado M16) | 3132
|  | PR. X Modulo | 3134
|  | Promedio M14 | 3135
|  | Promedio M16 | 3136
|  | Total | 3133
| Hebra HE030 | Detector de Metales | 3156
|  | M1 (Picado M14) | 3138
|  | M1 (Picado M16) | 3145
|  | M2 (Picado M14) | 3139
|  | M2 (Picado M16) | 3146
|  | M3 (Picado M14) | 3140
|  | M3 (Picado M16) | 3147
|  | M4 (Picado M14) | 3141
|  | M4 (Picado M16) | 3148
|  | M5 (Picado M14) | 3142
|  | M5 (Picado M16) | 3149
|  | M6 (Picado M14) | 3143
|  | M6 (Picado M16) | 3150
|  | M7 (Picado M14) | 3144
|  | M7 (Picado M16) | 3151
|  | PR. X Modulo | 3153
|  | Promedio M14 | 3154
|  | Promedio M16 | 3155
|  | Total | 3152
| Hebra HE053 | Detector de Metales | 3175
|  | M1 (Picado M14) | 3157
|  | M1 (Picado M16) | 3164
|  | M2 (Picado M14) | 3158
|  | M2 (Picado M16) | 3165
|  | M3 (Picado M14) | 3159
|  | M3 (Picado M16) | 3166
|  | M4 (Picado M14) | 3160
|  | M4 (Picado M16) | 3167
|  | M5 (Picado M14) | 3161
|  | M5 (Picado M16) | 3168
|  | M6 (Picado M14) | 3162
|  | M6 (Picado M16) | 3169
|  | M7 (Picado M14) | 3163
|  | M7 (Picado M16) | 3170
|  | PR. X Modulo | 3172
|  | Promedio M14 | 3173
|  | Promedio M16 | 3174
|  | Total | 3171
| Hebra HE302 | Detector de Metales | 3194
|  | M1 (Picado M14) | 3176
|  | M1 (Picado M16) | 3183
|  | M2 (Picado M14) | 3177
|  | M2 (Picado M16) | 3184
|  | M3 (Picado M14) | 3178
|  | M3 (Picado M16) | 3185
|  | M4 (Picado M14) | 3179
|  | M4 (Picado M16) | 3186
|  | M5 (Picado M14) | 3180
|  | M5 (Picado M16) | 3187
|  | M6 (Picado M14) | 3181
|  | M6 (Picado M16) | 3188
|  | M7 (Picado M14) | 3182
|  | M7 (Picado M16) | 3189
|  | PR. X Modulo | 3191
|  | Promedio M14 | 3192
|  | Promedio M16 | 3193
|  | Total | 3190
| Hebra HE370 | Detector de Metales | 3213
|  | M1 (Picado M14) | 3195
|  | M1 (Picado M16) | 3202
|  | M2 (Picado M14) | 3196
|  | M2 (Picado M16) | 3203
|  | M3 (Picado M14) | 3197
|  | M3 (Picado M16) | 3204
|  | M4 (Picado M14) | 3198
|  | M4 (Picado M16) | 3205
|  | M5 (Picado M14) | 3199
|  | M5 (Picado M16) | 3206
|  | M6 (Picado M14) | 3200
|  | M6 (Picado M16) | 3207
|  | M7 (Picado M14) | 3201
|  | M7 (Picado M16) | 3208
|  | PR. X Modulo | 3210
|  | Promedio M14 | 3211
|  | Promedio M16 | 3212
|  | Total | 3209
| Hebra HE379 | Detector de Metales | 3232
|  | M1 (Picado M14) | 3214
|  | M1 (Picado M16) | 3221
|  | M2 (Picado M14) | 3215
|  | M2 (Picado M16) | 3222
|  | M3 (Picado M14) | 3216
|  | M3 (Picado M16) | 3223
|  | M4 (Picado M14) | 3217
|  | M4 (Picado M16) | 3224
|  | M5 (Picado M14) | 3218
|  | M5 (Picado M16) | 3225
|  | M6 (Picado M14) | 3219
|  | M6 (Picado M16) | 3226
|  | M7 (Picado M14) | 3220
|  | M7 (Picado M16) | 3227
|  | PR. X Modulo | 3229
|  | Promedio M14 | 3230
|  | Promedio M16 | 3231
|  | Total | 3228
| Hebra HE388 | Detector de Metales | 3251
|  | M1 (Picado M14) | 3233
|  | M1 (Picado M16) | 3240
|  | M2 (Picado M14) | 3234
|  | M2 (Picado M16) | 3241
|  | M3 (Picado M14) | 3235
|  | M3 (Picado M16) | 3242
|  | M4 (Picado M14) | 3236
|  | M4 (Picado M16) | 3243
|  | M5 (Picado M14) | 3237
|  | M5 (Picado M16) | 3244
|  | M6 (Picado M14) | 3238
|  | M6 (Picado M16) | 3245
|  | M7 (Picado M14) | 3239
|  | M7 (Picado M16) | 3246
|  | PR. X Modulo | 3248
|  | Promedio M14 | 3249
|  | Promedio M16 | 3250
|  | Total | 3247
| Hebra HE389 | Detector de Metales | 3270
|  | M1 (Picado M14) | 3252
|  | M1 (Picado M16) | 3259
|  | M2 (Picado M14) | 3253
|  | M2 (Picado M16) | 3260
|  | M3 (Picado M14) | 3254
|  | M3 (Picado M16) | 3261
|  | M4 (Picado M14) | 3255
|  | M4 (Picado M16) | 3262
|  | M5 (Picado M14) | 3256
|  | M5 (Picado M16) | 3263
|  | M6 (Picado M14) | 3257
|  | M6 (Picado M16) | 3264
|  | M7 (Picado M14) | 3258
|  | M7 (Picado M16) | 3265
|  | PR. X Modulo | 3267
|  | Promedio M14 | 3268
|  | Promedio M16 | 3269
|  | Total | 3266
| Hebra HE390 | Detector de Metales | 3289
|  | M1 (Picado M14) | 3271
|  | M1 (Picado M16) | 3278
|  | M2 (Picado M14) | 3272
|  | M2 (Picado M16) | 3279
|  | M3 (Picado M14) | 3273
|  | M3 (Picado M16) | 3280
|  | M4 (Picado M14) | 3274
|  | M4 (Picado M16) | 3281
|  | M5 (Picado M14) | 3275
|  | M5 (Picado M16) | 3282
|  | M6 (Picado M14) | 3276
|  | M6 (Picado M16) | 3283
|  | M7 (Picado M14) | 3277
|  | M7 (Picado M16) | 3284
|  | PR. X Modulo | 3286
|  | Promedio M14 | 3287
|  | Promedio M16 | 3288
|  | Total | 3285
| Hebra HE391 | Detector de Metales | 3308
|  | M1 (Picado M14) | 3290
|  | M1 (Picado M16) | 3297
|  | M2 (Picado M14) | 3291
|  | M2 (Picado M16) | 3298
|  | M3 (Picado M14) | 3292
|  | M3 (Picado M16) | 3299
|  | M4 (Picado M14) | 3293
|  | M4 (Picado M16) | 3300
|  | M5 (Picado M14) | 3294
|  | M5 (Picado M16) | 3301
|  | M6 (Picado M14) | 3295
|  | M6 (Picado M16) | 3302
|  | M7 (Picado M14) | 3296
|  | M7 (Picado M16) | 3303
|  | PR. X Modulo | 3305
|  | Promedio M14 | 3306
|  | Promedio M16 | 3307
|  | Total | 3304
| Hebra HE394 | Detector de Metales | 3327
|  | M1 (Picado M14) | 3309
|  | M1 (Picado M16) | 3316
|  | M2 (Picado M14) | 3310
|  | M2 (Picado M16) | 3317
|  | M3 (Picado M14) | 3311
|  | M3 (Picado M16) | 3318
|  | M4 (Picado M14) | 3312
|  | M4 (Picado M16) | 3319
|  | M5 (Picado M14) | 3313
|  | M5 (Picado M16) | 3320
|  | M6 (Picado M14) | 3314
|  | M6 (Picado M16) | 3321
|  | M7 (Picado M14) | 3315
|  | M7 (Picado M16) | 3322
|  | PR. X Modulo | 3324
|  | Promedio M14 | 3325
|  | Promedio M16 | 3326
|  | Total | 3323
| Hebra HE396 | Detector de Metales | 3346
|  | M1 (Picado M14) | 3328
|  | M1 (Picado M16) | 3335
|  | M2 (Picado M14) | 3329
|  | M2 (Picado M16) | 3336
|  | M3 (Picado M14) | 3330
|  | M3 (Picado M16) | 3337
|  | M4 (Picado M14) | 3331
|  | M4 (Picado M16) | 3338
|  | M5 (Picado M14) | 3332
|  | M5 (Picado M16) | 3339
|  | M6 (Picado M14) | 3333
|  | M6 (Picado M16) | 3340
|  | M7 (Picado M14) | 3334
|  | M7 (Picado M16) | 3341
|  | PR. X Modulo | 3343
|  | Promedio M14 | 3344
|  | Promedio M16 | 3345
|  | Total | 3342
| Hebra HE397 | Detector de Metales | 3365
|  | M1 (Picado M14) | 3347
|  | M1 (Picado M16) | 3354
|  | M2 (Picado M14) | 3348
|  | M2 (Picado M16) | 3355
|  | M3 (Picado M14) | 3349
|  | M3 (Picado M16) | 3356
|  | M4 (Picado M14) | 3350
|  | M4 (Picado M16) | 3357
|  | M5 (Picado M14) | 3351
|  | M5 (Picado M16) | 3358
|  | M6 (Picado M14) | 3352
|  | M6 (Picado M16) | 3359
|  | M7 (Picado M14) | 3353
|  | M7 (Picado M16) | 3360
|  | PR. X Modulo | 3362
|  | Promedio M14 | 3363
|  | Promedio M16 | 3364
|  | Total | 3361
| Hebra HE398 | Detector de Metales | 3384
|  | M1 (Picado M14) | 3366
|  | M1 (Picado M16) | 3373
|  | M2 (Picado M14) | 3367
|  | M2 (Picado M16) | 3374
|  | M3 (Picado M14) | 3368
|  | M3 (Picado M16) | 3375
|  | M4 (Picado M14) | 3369
|  | M4 (Picado M16) | 3376
|  | M5 (Picado M14) | 3370
|  | M5 (Picado M16) | 3377
|  | M6 (Picado M14) | 3371
|  | M6 (Picado M16) | 3378
|  | M7 (Picado M14) | 3372
|  | M7 (Picado M16) | 3379
|  | PR. X Modulo | 3381
|  | Promedio M14 | 3382
|  | Promedio M16 | 3383
|  | Total | 3380
| Hebra HE399 | Detector de Metales | 3403
|  | M1 (Picado M14) | 3385
|  | M1 (Picado M16) | 3392
|  | M2 (Picado M14) | 3386
|  | M2 (Picado M16) | 3393
|  | M3 (Picado M14) | 3387
|  | M3 (Picado M16) | 3394
|  | M4 (Picado M14) | 3388
|  | M4 (Picado M16) | 3395
|  | M5 (Picado M14) | 3389
|  | M5 (Picado M16) | 3396
|  | M6 (Picado M14) | 3390
|  | M6 (Picado M16) | 3397
|  | M7 (Picado M14) | 3391
|  | M7 (Picado M16) | 3398
|  | PR. X Modulo | 3400
|  | Promedio M14 | 3401
|  | Promedio M16 | 3402
|  | Total | 3399
| Hebra HECA | Detector de Metales | 3422
|  | M1 (Picado M14) | 3404
|  | M1 (Picado M16) | 3411
|  | M2 (Picado M14) | 3405
|  | M2 (Picado M16) | 3412
|  | M3 (Picado M14) | 3406
|  | M3 (Picado M16) | 3413
|  | M4 (Picado M14) | 3407
|  | M4 (Picado M16) | 3414
|  | M5 (Picado M14) | 3408
|  | M5 (Picado M16) | 3415
|  | M6 (Picado M14) | 3409
|  | M6 (Picado M16) | 3416
|  | M7 (Picado M14) | 3410
|  | M7 (Picado M16) | 3417
|  | PR. X Modulo | 3419
|  | Promedio M14 | 3420
|  | Promedio M16 | 3421
|  | Total | 3418
| Hebra HECE | Detector de Metales | 3441
|  | M1 (Picado M14) | 3423
|  | M1 (Picado M16) | 3430
|  | M2 (Picado M14) | 3424
|  | M2 (Picado M16) | 3431
|  | M3 (Picado M14) | 3425
|  | M3 (Picado M16) | 3432
|  | M4 (Picado M14) | 3426
|  | M4 (Picado M16) | 3433
|  | M5 (Picado M14) | 3427
|  | M5 (Picado M16) | 3434
|  | M6 (Picado M14) | 3428
|  | M6 (Picado M16) | 3435
|  | M7 (Picado M14) | 3429
|  | M7 (Picado M16) | 3436
|  | PR. X Modulo | 3438
|  | Promedio M14 | 3439
|  | Promedio M16 | 3440
|  | Total | 3437
| Hebra HECO | Detector de Metales | 3460
|  | M1 (Picado M14) | 3442
|  | M1 (Picado M16) | 3449
|  | M2 (Picado M14) | 3443
|  | M2 (Picado M16) | 3450
|  | M3 (Picado M14) | 3444
|  | M3 (Picado M16) | 3451
|  | M4 (Picado M14) | 3445
|  | M4 (Picado M16) | 3452
|  | M5 (Picado M14) | 3446
|  | M5 (Picado M16) | 3453
|  | M6 (Picado M14) | 3447
|  | M6 (Picado M16) | 3454
|  | M7 (Picado M14) | 3448
|  | M7 (Picado M16) | 3455
|  | PR. X Modulo | 3457
|  | Promedio M14 | 3458
|  | Promedio M16 | 3459
|  | Total | 3456
| Hebra HECV | Detector de Metales | 3479
|  | M1 (Picado M14) | 3461
|  | M1 (Picado M16) | 3468
|  | M2 (Picado M14) | 3462
|  | M2 (Picado M16) | 3469
|  | M3 (Picado M14) | 3463
|  | M3 (Picado M16) | 3470
|  | M4 (Picado M14) | 3464
|  | M4 (Picado M16) | 3471
|  | M5 (Picado M14) | 3465
|  | M5 (Picado M16) | 3472
|  | M6 (Picado M14) | 3466
|  | M6 (Picado M16) | 3473
|  | M7 (Picado M14) | 3467
|  | M7 (Picado M16) | 3474
|  | PR. X Modulo | 3476
|  | Promedio M14 | 3477
|  | Promedio M16 | 3478
|  | Total | 3475
| Hebra HEGC | Detector de Metales | 3498
|  | M1 (Picado M14) | 3480
|  | M1 (Picado M16) | 3487
|  | M2 (Picado M14) | 3481
|  | M2 (Picado M16) | 3488
|  | M3 (Picado M14) | 3482
|  | M3 (Picado M16) | 3489
|  | M4 (Picado M14) | 3483
|  | M4 (Picado M16) | 3490
|  | M5 (Picado M14) | 3484
|  | M5 (Picado M16) | 3491
|  | M6 (Picado M14) | 3485
|  | M6 (Picado M16) | 3492
|  | M7 (Picado M14) | 3486
|  | M7 (Picado M16) | 3493
|  | PR. X Modulo | 3495
|  | Promedio M14 | 3496
|  | Promedio M16 | 3497
|  | Total | 3494
| Hebra HENE | Detector de Metales | 3517
|  | M1 (Picado M14) | 3499
|  | M1 (Picado M16) | 3506
|  | M2 (Picado M14) | 3500
|  | M2 (Picado M16) | 3507
|  | M3 (Picado M14) | 3501
|  | M3 (Picado M16) | 3508
|  | M4 (Picado M14) | 3502
|  | M4 (Picado M16) | 3509
|  | M5 (Picado M14) | 3503
|  | M5 (Picado M16) | 3510
|  | M6 (Picado M14) | 3504
|  | M6 (Picado M16) | 3511
|  | M7 (Picado M14) | 3505
|  | M7 (Picado M16) | 3512
|  | PR. X Modulo | 3514
|  | Promedio M14 | 3515
|  | Promedio M16 | 3516
|  | Total | 3513
| Hebra HENW | Detector de Metales | 3536
|  | M1 (Picado M14) | 3518
|  | M1 (Picado M16) | 3525
|  | M2 (Picado M14) | 3519
|  | M2 (Picado M16) | 3526
|  | M3 (Picado M14) | 3520
|  | M3 (Picado M16) | 3527
|  | M4 (Picado M14) | 3521
|  | M4 (Picado M16) | 3528
|  | M5 (Picado M14) | 3522
|  | M5 (Picado M16) | 3529
|  | M6 (Picado M14) | 3523
|  | M6 (Picado M16) | 3530
|  | M7 (Picado M14) | 3524
|  | M7 (Picado M16) | 3531
|  | PR. X Modulo | 3533
|  | Promedio M14 | 3534
|  | Promedio M16 | 3535
|  | Total | 3532
| Hebra HERF | Detector de Metales | 3555
|  | M1 (Picado M14) | 3537
|  | M1 (Picado M16) | 3544
|  | M2 (Picado M14) | 3538
|  | M2 (Picado M16) | 3545
|  | M3 (Picado M14) | 3539
|  | M3 (Picado M16) | 3546
|  | M4 (Picado M14) | 3540
|  | M4 (Picado M16) | 3547
|  | M5 (Picado M14) | 3541
|  | M5 (Picado M16) | 3548
|  | M6 (Picado M14) | 3542
|  | M6 (Picado M16) | 3549
|  | M7 (Picado M14) | 3543
|  | M7 (Picado M16) | 3550
|  | PR. X Modulo | 3552
|  | Promedio M14 | 3553
|  | Promedio M16 | 3554
|  | Total | 3551
| Hebra HERN | Detector de Metales | 3574
|  | M1 (Picado M14) | 3556
|  | M1 (Picado M16) | 3563
|  | M2 (Picado M14) | 3557
|  | M2 (Picado M16) | 3564
|  | M3 (Picado M14) | 3558
|  | M3 (Picado M16) | 3565
|  | M4 (Picado M14) | 3559
|  | M4 (Picado M16) | 3566
|  | M5 (Picado M14) | 3560
|  | M5 (Picado M16) | 3567
|  | M6 (Picado M14) | 3561
|  | M6 (Picado M16) | 3568
|  | M7 (Picado M14) | 3562
|  | M7 (Picado M16) | 3569
|  | PR. X Modulo | 3571
|  | Promedio M14 | 3572
|  | Promedio M16 | 3573
|  | Total | 3570
| Hebra HEST | Detector de Metales | 3593
|  | M1 (Picado M14) | 3575
|  | M1 (Picado M16) | 3582
|  | M2 (Picado M14) | 3576
|  | M2 (Picado M16) | 3583
|  | M3 (Picado M14) | 3577
|  | M3 (Picado M16) | 3584
|  | M4 (Picado M14) | 3578
|  | M4 (Picado M16) | 3585
|  | M5 (Picado M14) | 3579
|  | M5 (Picado M16) | 3586
|  | M6 (Picado M14) | 3580
|  | M6 (Picado M16) | 3587
|  | M7 (Picado M14) | 3581
|  | M7 (Picado M16) | 3588
|  | PR. X Modulo | 3590
|  | Promedio M14 | 3591
|  | Promedio M16 | 3592
|  | Total | 3589
| Hebra HESW | Detector de Metales | 3612
|  | M1 (Picado M14) | 3594
|  | M1 (Picado M16) | 3601
|  | M2 (Picado M14) | 3595
|  | M2 (Picado M16) | 3602
|  | M3 (Picado M14) | 3596
|  | M3 (Picado M16) | 3603
|  | M4 (Picado M14) | 3597
|  | M4 (Picado M16) | 3604
|  | M5 (Picado M14) | 3598
|  | M5 (Picado M16) | 3605
|  | M6 (Picado M14) | 3599
|  | M6 (Picado M16) | 3606
|  | M7 (Picado M14) | 3600
|  | M7 (Picado M16) | 3607
|  | PR. X Modulo | 3609
|  | Promedio M14 | 3610
|  | Promedio M16 | 3611
|  | Total | 3608
| Hebra HFC59 | Detector de Metales | 3631
|  | M1 (Picado M14) | 3613
|  | M1 (Picado M16) | 3620
|  | M2 (Picado M14) | 3614
|  | M2 (Picado M16) | 3621
|  | M3 (Picado M14) | 3615
|  | M3 (Picado M16) | 3622
|  | M4 (Picado M14) | 3616
|  | M4 (Picado M16) | 3623
|  | M5 (Picado M14) | 3617
|  | M5 (Picado M16) | 3624
|  | M6 (Picado M14) | 3618
|  | M6 (Picado M16) | 3625
|  | M7 (Picado M14) | 3619
|  | M7 (Picado M16) | 3626
|  | PR. X Modulo | 3628
|  | Promedio M14 | 3629
|  | Promedio M16 | 3630
|  | Total | 3627
| J- Sala de Hebra | FONDO | 1682
|  | FONDO-EA63 | 1967
|  | FONDO-HE002 | 1973
|  | FONDO-HE024 | 1979
|  | FONDO-HE053 | 1985
|  | FONDO-HE370 | 1991
|  | FONDO-HE374 | 1997
|  | FONDO-HE388 | 2003
|  | FONDO-HE389 | 2009
|  | FONDO-HE390 | 2015
|  | FONDO-HEAC | 2021
|  | FONDO-HEAM | 2027
|  | FONDO-HEAS | 2033
|  | FONDO-HEAT | 2039
|  | FONDO-HEAW | 2045
|  | FONDO-HECA | 2051
|  | FONDO-HECE | 2057
|  | FONDO-HECL | 2063
|  | FONDO-HECO | 2069
|  | FONDO-HECU | 2075
|  | FONDO-HECV | 2081
|  | FONDO-HECW | 2087
|  | FONDO-HEGC | 2093
|  | FONDO-HEJM | 2099
|  | FONDO-HEJP | 2105
|  | FONDO-HENE | 2111
|  | FONDO-HENI | 2117
|  | FONDO-HENW | 2123
|  | FONDO-HERC | 2129
|  | FONDO-HERF | 2135
|  | FONDO-HERI | 2141
|  | FONDO-HERN | 2147
|  | FONDO-HEST | 2153
|  | FONDO-HESW | 2159
|  | FONDO-HFB59 | 2165
|  | FONDO-HFB63 | 2171
|  | FONDO-HFB88 | 2177
|  | FONDO-HFC02 | 2183
|  | FONDO-HFC21 | 2189
|  | FONDO-HFC22 | 2195
|  | FONDO-HFC42 | 2201
|  | FONDO-HFC53 | 2207
|  | FONDO-HFC59 | 2213
|  | FONDO-HFC77 | 2219
|  | FONDO-HFC80 | 2225
|  | FONDO-HFC81 | 2231
|  | FONDO-HFC82 | 2237
|  | FONDO-HFC93 | 2243
|  | FONDO-HFC96 | 2249
|  | FONDO-HFD02 | 2255
|  | FONDO-HFD04 | 2261
|  | FONDO-HFD05 | 2267
|  | FP | 1683
|  | FP-EA63 | 1968
|  | FP-HE002 | 1974
|  | FP-HE024 | 1980
|  | FP-HE053 | 1986
|  | FP-HE370 | 1992
|  | FP-HE374 | 1998
|  | FP-HE388 | 2004
|  | FP-HE389 | 2010
|  | FP-HE390 | 2016
|  | FP-HEAC | 2022
|  | FP-HEAM | 2028
|  | FP-HEAS | 2034
|  | FP-HEAT | 2040
|  | FP-HEAW | 2046
|  | FP-HECA | 2052
|  | FP-HECE | 2058
|  | FP-HECL | 2064
|  | FP-HECO | 2070
|  | FP-HECU | 2076
|  | FP-HECV | 2082
|  | FP-HECW | 2088
|  | FP-HEGC | 2094
|  | FP-HEJM | 2100
|  | FP-HEJP | 2106
|  | FP-HENE | 2112
|  | FP-HENI | 2118
|  | FP-HENW | 2124
|  | FP-HERC | 2130
|  | FP-HERF | 2136
|  | FP-HERI | 2142
|  | FP-HERN | 2148
|  | FP-HEST | 2154
|  | FP-HESW | 2160
|  | FP-HFB59 | 2166
|  | FP-HFB63 | 2172
|  | FP-HFB88 | 2178
|  | FP-HFC02 | 2184
|  | FP-HFC21 | 2190
|  | FP-HFC22 | 2196
|  | FP-HFC42 | 2202
|  | FP-HFC53 | 2208
|  | FP-HFC59 | 2214
|  | FP-HFC77 | 2220
|  | FP-HFC80 | 2226
|  | FP-HFC81 | 2232
|  | FP-HFC82 | 2238
|  | FP-HFC93 | 2244
|  | FP-HFC96 | 2250
|  | FP-HFD02 | 2256
|  | FP-HFD04 | 2262
|  | FP-HFD05 | 2268
|  | FPSc | 1684
|  | Humedad | 1685
|  | Humedad-EA63 | 1969
|  | Humedad-HE002 | 1975
|  | Humedad-HE024 | 1981
|  | Humedad-HE053 | 1987
|  | Humedad-HE370 | 1993
|  | Humedad-HE374 | 1999
|  | Humedad-HE388 | 2005
|  | Humedad-HE389 | 2011
|  | Humedad-HE390 | 2017
|  | Humedad-HEAC | 2023
|  | Humedad-HEAM | 2029
|  | Humedad-HEAS | 2035
|  | Humedad-HEAT | 2041
|  | Humedad-HEAW | 2047
|  | Humedad-HECA | 2053
|  | Humedad-HECE | 2059
|  | Humedad-HECL | 2065
|  | Humedad-HECO | 2071
|  | Humedad-HECU | 2077
|  | Humedad-HECV | 2083
|  | Humedad-HECW | 2089
|  | Humedad-HEGC | 2095
|  | Humedad-HEJM | 2101
|  | Humedad-HEJP | 2107
|  | Humedad-HENE | 2113
|  | Humedad-HENI | 2119
|  | Humedad-HENW | 2125
|  | Humedad-HERC | 2131
|  | Humedad-HERF | 2137
|  | Humedad-HERI | 2143
|  | Humedad-HERN | 2149
|  | Humedad-HEST | 2155
|  | Humedad-HESW | 2161
|  | Humedad-HFB59 | 2167
|  | Humedad-HFB63 | 2173
|  | Humedad-HFB88 | 2179
|  | Humedad-HFC02 | 2185
|  | Humedad-HFC21 | 2191
|  | Humedad-HFC22 | 2197
|  | Humedad-HFC42 | 2203
|  | Humedad-HFC53 | 2209
|  | Humedad-HFC59 | 2215
|  | Humedad-HFC77 | 2221
|  | Humedad-HFC80 | 2227
|  | Humedad-HFC81 | 2233
|  | Humedad-HFC82 | 2239
|  | Humedad-HFC93 | 2245
|  | Humedad-HFC96 | 2251
|  | Humedad-HFD02 | 2257
|  | Humedad-HFD04 | 2263
|  | Humedad-HFD05 | 2269
|  | M0,5 | 1680
|  | M0,5-EA63 | 1966
|  | M0,5-HE002 | 1972
|  | M0,5-HE024 | 1978
|  | M0,5-HE053 | 1984
|  | M0,5-HE370 | 1990
|  | M0,5-HE374 | 1996
|  | M0,5-HE388 | 2002
|  | M0,5-HE389 | 2008
|  | M0,5-HE390 | 2014
|  | M0,5-HEAC | 2020
|  | M0,5-HEAM | 2026
|  | M0,5-HEAS | 2032
|  | M0,5-HEAT | 2038
|  | M0,5-HEAW | 2044
|  | M0,5-HECA | 2050
|  | M0,5-HECE | 2056
|  | M0,5-HECL | 2062
|  | M0,5-HECO | 2068
|  | M0,5-HECU | 2074
|  | M0,5-HECV | 2080
|  | M0,5-HECW | 2086
|  | M0,5-HEGC | 2092
|  | M0,5-HEJM | 2098
|  | M0,5-HEJP | 2104
|  | M0,5-HENE | 2110
|  | M0,5-HENI | 2116
|  | M0,5-HENW | 2122
|  | M0,5-HERC | 2128
|  | M0,5-HERF | 2134
|  | M0,5-HERI | 2140
|  | M0,5-HERN | 2146
|  | M0,5-HEST | 2152
|  | M0,5-HESW | 2158
|  | M0,5-HFB59 | 2164
|  | M0,5-HFB63 | 2170
|  | M0,5-HFB88 | 2176
|  | M0,5-HFC02 | 2182
|  | M0,5-HFC21 | 2188
|  | M0,5-HFC22 | 2194
|  | M0,5-HFC42 | 2200
|  | M0,5-HFC53 | 2206
|  | M0,5-HFC59 | 2212
|  | M0,5-HFC77 | 2218
|  | M0,5-HFC80 | 2224
|  | M0,5-HFC81 | 2230
|  | M0,5-HFC82 | 2236
|  | M0,5-HFC93 | 2242
|  | M0,5-HFC96 | 2248
|  | M0,5-HFD02 | 2254
|  | M0,5-HFD04 | 2260
|  | M0,5-HFD05 | 2266
|  | M1 | 1679
|  | M10 | 1676
|  | M10-EA63 | 1964
|  | M10-HE002 | 1970
|  | M10-HE024 | 1976
|  | M10-HE053 | 1982
|  | M10-HE370 | 1988
|  | M10-HE374 | 1994
|  | M10-HE388 | 2000
|  | M10-HE389 | 2006
|  | M10-HE390 | 2012
|  | M10-HEAC | 2018
|  | M10-HEAM | 2024
|  | M10-HEAS | 2030
|  | M10-HEAT | 2036
|  | M10-HEAW | 2042
|  | M10-HECA | 2048
|  | M10-HECE | 2054
|  | M10-HECL | 2060
|  | M10-HECO | 2066
|  | M10-HECU | 2072
|  | M10-HECV | 2078
|  | M10-HECW | 2084
|  | M10-HEGC | 2090
|  | M10-HEJM | 2096
|  | M10-HEJP | 2102
|  | M10-HENE | 2108
|  | M10-HENI | 2114
|  | M10-HENW | 2120
|  | M10-HERC | 2126
|  | M10-HERF | 2132
|  | M10-HERI | 2138
|  | M10-HERN | 2144
|  | M10-HEST | 2150
|  | M10-HESW | 2156
|  | M10-HFB59 | 2162
|  | M10-HFB63 | 2168
|  | M10-HFB88 | 2174
|  | M10-HFC02 | 2180
|  | M10-HFC21 | 2186
|  | M10-HFC22 | 2192
|  | M10-HFC42 | 2198
|  | M10-HFC53 | 2204
|  | M10-HFC59 | 2210
|  | M10-HFC77 | 2216
|  | M10-HFC80 | 2222
|  | M10-HFC81 | 2228
|  | M10-HFC82 | 2234
|  | M10-HFC93 | 2240
|  | M10-HFC96 | 2246
|  | M10-HFD02 | 2252
|  | M10-HFD04 | 2258
|  | M10-HFD05 | 2264
|  | M2 | 1681
|  | M3,15 | 1678
|  | M5 | 1677
|  | M5-EA63 | 1965
|  | M5-HE002 | 1971
|  | M5-HE024 | 1977
|  | M5-HE053 | 1983
|  | M5-HE370 | 1989
|  | M5-HE374 | 1995
|  | M5-HE388 | 2001
|  | M5-HE389 | 2007
|  | M5-HE390 | 2013
|  | M5-HEAC | 2019
|  | M5-HEAM | 2025
|  | M5-HEAS | 2031
|  | M5-HEAT | 2037
|  | M5-HEAW | 2043
|  | M5-HECA | 2049
|  | M5-HECE | 2055
|  | M5-HECL | 2061
|  | M5-HECO | 2067
|  | M5-HECU | 2073
|  | M5-HECV | 2079
|  | M5-HECW | 2085
|  | M5-HEGC | 2091
|  | M5-HEJM | 2097
|  | M5-HEJP | 2103
|  | M5-HENE | 2109
|  | M5-HENI | 2115
|  | M5-HENW | 2121
|  | M5-HERC | 2127
|  | M5-HERF | 2133
|  | M5-HERI | 2139
|  | M5-HERN | 2145
|  | M5-HEST | 2151
|  | M5-HESW | 2157
|  | M5-HFB59 | 2163
|  | M5-HFB63 | 2169
|  | M5-HFB88 | 2175
|  | M5-HFC02 | 2181
|  | M5-HFC21 | 2187
|  | M5-HFC22 | 2193
|  | M5-HFC42 | 2199
|  | M5-HFC53 | 2205
|  | M5-HFC59 | 2211
|  | M5-HFC77 | 2217
|  | M5-HFC80 | 2223
|  | M5-HFC81 | 2229
|  | M5-HFC82 | 2235
|  | M5-HFC93 | 2241
|  | M5-HFC96 | 2247
|  | M5-HFD02 | 2253
|  | M5-HFD04 | 2259
|  | M5-HFD05 | 2265
| L- Cajones SH | FONDO | 1702
|  | FP | 1703
|  | FPSc | 1704
|  | Humedad | 1705
|  | M0,5 | 1700
|  | M1 | 1699
|  | M10 | 1696
|  | M2 | 1701
|  | M3,15 | 1698
|  | M5 | 1697
| Machine Learning Lamina 10mins | Altura Tabaco | 7467
|  | Ancho de Corte | 7468
|  | Caudal Producto | 7469
|  | Corriente de Motor | 7470
|  | Flujo Tabaco | 7463
|  | FP | 7476
|  | Fuerza Boca | 7471
|  | Humedad Entrada | 7464
|  | Humedad Salida | 7465
|  | Relacion de Compresión | 7472
|  | Temperatura Salida | 7466
|  | Velocidad Banda Inferior | 7473
|  | Velocidad Banda Superior | 7474
|  | Velocidad de Motor | 7475
| Machine Learning Lamina 5mins | Altura Tabaco | 7682
|  | Ancho de Corte | 7683
|  | Caudal Producto | 7684
|  | Corriente de Motor | 7685
|  | Flujo Tabaco | 7678
|  | FP | 7691
|  | Fuerza Boca | 7686
|  | Humedad Entrada | 7679
|  | Humedad Salida | 7680
|  | Relacion de Compresión | 7687
|  | Temperatura Salida | 7681
|  | Velocidad Banda Inferior | 7688
|  | Velocidad Banda Superior | 7689
|  | Velocidad de Motor | 7690
| Machine Learning Tests | Batch Lamina | 6647
|  | Batch Vena | 6634
|  | FP Hebra Lab | 10510
|  | FP Lamina | 6649
|  | FP Lamina 10 | 6752
|  | FP Lamina 5 | 6751
|  | FP Lamina Lab | 10509
|  | FP Vena | 6648
|  | FP Vena 10 | 6754
|  | FP Vena 5 | 6753
|  | FP Vena Lab | 10508
|  | Humedad Tews | 10512
|  | OT | 10513
|  | Predicción Humedad | 10511
| Machine Learning Vena 10mins | Altura Tabaco | 7481
|  | Ancho de Corte | 7482
|  | Caudal Producto | 7483
|  | Consumo Gas | 7478
|  | Corriente de Motor | 7484
|  | Flujo Tabaco | 7477
|  | FP | 7490
|  | Fuerza Boca | 7485
|  | Humedad Salida | 7479
|  | Presión STS | 7491
|  | Relacion de Compresión | 7486
|  | Temperatura Salida | 7480
|  | Velocidad Banda Inferior | 7487
|  | Velocidad Banda Superior | 7488
|  | Velocidad de Motor | 7489
| Machine Learning Vena 5mins | Altura Tabaco | 7696
|  | Ancho de Corte | 7697
|  | Caudal Producto | 7698
|  | Consumo Gas | 7693
|  | Corriente de Motor | 7699
|  | Flujo Tabaco | 7692
|  | FP | 7705
|  | Fuerza Boca | 7700
|  | Humedad Salida | 7694
|  | Presión STS | 7706
|  | Relacion de Compresión | 7701
|  | Temperatura Salida | 7695
|  | Velocidad Banda Inferior | 7702
|  | Velocidad Banda Superior | 7703
|  | Velocidad de Motor | 7704
| O- Silos hebra final | FONDO | 1692
|  | FP | 1693
|  | FPSc | 1694
|  | Humedad | 1695
|  | M0,5 | 1690
|  | M1 | 1689
|  | M10 | 1686
|  | M2 | 1691
|  | M3,15 | 1688
|  | M5 | 1687
| Picadora M15 | Altura Boca | 4371
|  | Altura Tabaco | 4370
|  | Ancho de Corte | 4372
|  | Caudal Producto | 4377
|  | Corriente de Motor | 4373
|  | Fuerza Boca | 4378
|  | Relacion de Compresión | 4379
|  | Velocidad Banda Inferior | 4375
|  | Velocidad Banda Superior | 4376
|  | Velocidad de Motor | 4374
| Picadora M16 | Altura Boca | 2990
|  | Altura Tabaco | 2989
|  | Ancho de Corte | 2991
|  | Caudal Producto | 2996
|  | Corriente de Motor | 2992
|  | Fuerza Boca | 2997
|  | Relacion de Compresión | 2998
|  | Velocidad Banda Inferior | 2994
|  | Velocidad Banda Superior | 2995
|  | Velocidad de Motor | 2993
| Pouchera | Contador Impresiones | 8073
|  | Contador Salida | 8074
|  | Impresos | 8075
|  | Salida | 8076
| Secador J15 | balanza k173 | 6156
|  | Caudal de esencia | 6155
| Secador J16 | Caudal Agua | 9019
|  | Consumo Gas | 98
|  | Contador Gas | 1473
|  | FP Lamina | 6644
|  | Humedad (nueva) | 8507
|  | Humedad Entrada | 4468
|  | Humedad Salida | 4463
|  | Temperatura (nueva) | 8506
|  | Temperatura Aire Caliente | 9017
|  | Temperatura de Proceso | 9018
|  | Temperatura IR | 6227
|  | Temperatura Salida | 4464
| Secador J20 | Consumo Gas | 95
|  | Contador Gas | 1474
|  | FP Vena | 6643
|  | Humedad Entrada | 4467
|  | Humedad Salida | 4469
|  | Posicion Servo | 8546
|  | Temperatura Real | 8547
|  | Temperatura Salida | 4470
| Secador J21 | Humedad Vena | 6385
| STS | Presión STS | 4064
| Test Logo Cigarrillera A58 | Entrada | 7707
|  | Producción | 7708
| Test Logo Encajilladora B58 | Entrada | 7709
|  | Producción | 7710
| TotalesGenerales | Agua | 2884
|  | Compras Fuel Oil | 2883
|  | Fuel Oil | 2882
|  | Kg Hebra Test | 2885
Refrigeracion | Exterior | Humedad | 361
|  | Temperatura | 362
| Sala Hebra | Aire | 4821
|  | SH Estado Bombas Agua Fria | 3944
|  | SH Estado Control | 3943
|  | SH Toma Exterior | 3942
| Secundaria | SEC Estado Agua Caliente | 3941
|  | SEC Estado Bombas Agua Fria | 3940
|  | SEC Estado Control | 3939
|  | SEC Toma Exterior | 3938
Vapor | Caldera | Alarma | 421
|  | Caudal Vapor | 104
|  | O2 Chimenea | 105
|  | Presion Vapor | 103
|  | Temperatura Aire Entrada | 107
|  | Temperatura Alimentacion | 108
|  | Temperatura Chimenea | 102
|  | Temperatura Salida Precalentador | 106